## Variables
Notas a considerar:
1. Información de los datos promedios diarios de la red de monitoreo ambiental del Estado de Nuevo León (SIMA)
2. La información se presenta dividida en libros que corresponden a cada contaminante criterio y parámetros meteorológicos que se mide en las estaciones del SIMA
3. A continuación se describe cada abreviatura de las estaciones de monitoreo y las unidades de medición para contaminante criterio
Tabla 1. Descripción de las estaciones de Monitoreo
Abreviatura | Descripción | Estación | Municipio
SE | Sureste | La Pastora | Guadalupe
NE | Noreste | San Nicolás | San Nicolás de los Garzas
CE | Centro | Obispado | Monterrey
NO | Noroeste | San Bernabé | Monterrey
SO | Suroeste | Santa Catarina | Santa Catarina
NO2 | Noroeste 2 | García | García
NTE | Norte | Escobedo | Escobedo
NE2 | Noreste 2 | Apodaca | Apodaca
SE2 | Sureste 2 | Juárez | Juárez
SO2 | Suroeste 2 | San Pedro | San Pedro Garza García
SE | Sur | Pueblo Serena
NTE2 | Norte 2 | Universidad
SE3 | Sureste 3 | Cadereyta
Tabla 2. Descripción de Contaminante Criterio
Abreviatura | Contaminante | Unidad
PM10 | Material Particulado menor a 10 micrométros | µg/m3
PM2.5 | Material Particulado menor a 2.5 micrométros | µg/m3
O3* | Ozono | ppb
SO2* | Dióxido de Azufre | ppb
NO2* | Dioxido de Nitrógeno | ppb
CO | Monóxido de Carbono | ppm
NO | Monóxido de Nitrógeno | ppb
NOx | Es la suma de NO + NO2 | ppb
Tabla 3. Descripción de Parámetros Meteorológicos
Abreviatura | Contaminante | Unidad
TOUT | Temperatura | ºC
RH | Humedad Relativa | %
SR | Radiación Solar | kW/m2
RAINF** | Precipitación | mm/Hr
PRS | Presión Atmosférica | mm Hg
WSR | Velocidad del Viento | Km/hr
WDR | Dirección del Viento | º | Son los grados de inclinación con las que el sensor recibe el viento. Se mide en grados azimutales, a partir del Norte geográfico: 0 ó 360° = Norte, 90°= este, 180°=Sur, 270°=Oeste
* Estos valores pueden convertirse en ppm (ppb/1000)
** Para cada valor se realiza la siguente convesión: (Valor*0.25)*100
Tabla 3. Descripción de las banderas de contaminantes y parámetros meteorológicos
Flag | Description | Hora
P | Falla eléctrica | Valida
p | Falla eléctrica | Invalida
C | Calibración | Valida
c | Calibración | Invalida
D | Apagado | Valida
d | Apagado | Invalida
B | Malas condiciones | Valida
b | Malas condiciones | Invalida
m | Positivo sobre el rango | Invalida
l | Negativo sobre el rango | Invalida
z | Ceros y negativos | Invalida
o | PM10 mayor a 900 ug/m3 | Invalida
s | Valores repetidos | Invalida
r | comparativo PM10 vs PM2.5 | Invalida
e | Eliminar datos NO y Nox | Invalida
a | Eliminar PM menor a 5 ug/m3 y 0.05 ppm en CO | Invalida
s | Valores iguales consecutivos | Invalida
f | Valores 3 veces mayor que el valor anterior para PM10 | Invalida
h | Valores de temperatura con más de 10 grados o 10 mmHg de diferencia de una hora | Invalida
n | falla de comunicación | Invalida
x | Valor que ya no esta manualmente, sí paso los protocolos, pero no debe estar ahí | Invalida

## Observaciones
Puntos importantes:
1) | El equipo de la estación Noroeste se dañó por una fuerte tormenta den 2023 y hasta la fecha (nov de 2024) no se ha podido restablecer la operación de ese equipo. Esto ha provocado que se tengan grandes huecos de datos faltantes.
2) | Hay algunos episodios donde los picos de concentración de PM10>900ug/mg3 son correctos, por ejemplo en el período de fiestas decembrinas por la actividad de quema de carbón y pirotecnia, alcanzamos concentraciones muy altas. Algunos episodios en época invernal, ante la entrada de frentes fríos o por episodios de alta estabilidad atmosférica que generan acumulación de contaminantes cerca de la superficie. Si hay presentes algunos valores con concentración arriba de 900 ug/m3, y se encuentran publicados dentro de la base de datos ya que fueron ciertas condiciones que se presentaron que son consideradas lecturas válidas, pero solo son algunos casos.
3) | Los valores de PM10 contemplan los valores de PM2.5, sin embargo, como se utilizan distintos sensores para medir la concentración de ambas partículas, en ocasiones los valores de PM2.5 a los de PM10. Eso es incorrecto.
4) | En los sensores Norte, Norte 2, Noreste, Sureste y Centro existe una desproporción de datos nulos en comparación a todos los demás registros que se están estudiando, de manera general las observaciones de PM 2.5 suelen tener de 5 a 10 veces más valores nulos. En esas estaciones se han tenido fallas en la red local de comunicación a través del cual el analizador de PM2.5 envía información al datalogger o computadora de la estación, por tal razón, existen huecos faltantes de datos en ciertos períodos a lo largo del año.